## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible
Tag_1 | Default tag table | Bool | %I0.0 |  | True | True
load1 | Default tag table | Bool | %Q0.0 |  | True | True
load2 | Default tag table | Bool | %Q0.1 |  | True | True
load3 | Default tag table | Bool | %Q0.2 |  | True | True
Clock_Byte | Default tag table | Byte | %MB0 |  | True | True
Clock_10Hz | Default tag table | Bool | %M0.0 |  | True | True
Clock_5Hz | Default tag table | Bool | %M0.1 |  | True | True
Clock_2.5Hz | Default tag table | Bool | %M0.2 |  | True | True
Clock_2Hz | Default tag table | Bool | %M0.3 |  | True | True
Clock_1.25Hz | Default tag table | Bool | %M0.4 |  | True | True
Clock_1Hz | Default tag table | Bool | %M0.5 |  | True | True
Clock_0.625Hz | Default tag table | Bool | %M0.6 |  | True | True
Clock_0.5Hz | Default tag table | Bool | %M0.7 |  | True | True
len_data | Default tag table | Int | %MW2 |  | True | True
CH1_IA | Default tag table | Real | %MD4 |  | True | True
CH1_IB | Default tag table | Real | %MD8 |  | True | True
CH1_IC | Default tag table | Real | %MD12 |  | True | True
CH1_UA | Default tag table | Real | %MD16 |  | True | True
CH1_UB | Default tag table | Real | %MD20 |  | True | True
CH1_UC | Default tag table | Real | %MD24 |  | True | True
CH1_PA | Default tag table | Real | %MD28 |  | True | True
CH1_PB | Default tag table | Real | %MD32 |  | True | True
CH1_PC | Default tag table | Real | %MD36 |  | True | True
CH1_COSA | Default tag table | Real | %MD40 |  | True | True
CH1_COSB | Default tag table | Real | %MD44 |  | True | True
CH1_COSC | Default tag table | Real | %MD48 |  | True | True
CH1_QA | Default tag table | Real | %MD52 |  | True | True
CH1_QB | Default tag table | Real | %MD56 |  | True | True
CH1_QC | Default tag table | Real | %MD60 |  | True | True
CH1_KWh | Default tag table | Real | %MD64 |  | True | True
CH1_KVAr | Default tag table | Real | %MD68 |  | True | True
CH2_IA | Default tag table | Real | %MD72 |  | True | True
CH2_IB | Default tag table | Real | %MD76 |  | True | True
CH2_IC | Default tag table | Real | %MD80 |  | True | True
CH2_UA | Default tag table | Real | %MD84 |  | True | True
CH2_UB | Default tag table | Real | %MD88 |  | True | True
CH2_UC | Default tag table | Real | %MD92 |  | True | True
CH2_PA | Default tag table | Real | %MD96 |  | True | True
CH2_PB | Default tag table | Real | %MD100 |  | True | True
CH2_PC | Default tag table | Real | %MD104 |  | True | True
CH2_COSA | Default tag table | Real | %MD108 |  | True | True
CH2_COSB | Default tag table | Real | %MD112 |  | True | True
CH2_COSC | Default tag table | Real | %MD116 |  | True | True
CH2_QA | Default tag table | Real | %MD120 |  | True | True
CH2_QB | Default tag table | Real | %MD124 |  | True | True
CH2_QC | Default tag table | Real | %MD128 |  | True | True
CH2_KWh | Default tag table | Real | %MD132 |  | True | True
CH2_KVAr | Default tag table | Real | %MD136 |  | True | True
CH3_IA | Default tag table | Real | %MD140 |  | True | True
CH3_IB | Default tag table | Real | %MD144 |  | True | True
CH3_IC | Default tag table | Real | %MD148 |  | True | True
CH3_UA | Default tag table | Real | %MD152 |  | True | True
CH3_UB | Default tag table | Real | %MD156 |  | True | True
CH3_UC | Default tag table | Real | %MD160 |  | True | True
CH3_PA | Default tag table | Real | %MD164 |  | True | True
CH3_PB | Default tag table | Real | %MD168 |  | True | True
CH3_PC | Default tag table | Real | %MD172 |  | True | True
CH3_COSA | Default tag table | Real | %MD176 |  | True | True
CH3_COSB | Default tag table | Real | %MD180 |  | True | True
CH3_COSC | Default tag table | Real | %MD184 |  | True | True
CH3_QA | Default tag table | Real | %MD188 |  | True | True
CH3_QB | Default tag table | Real | %MD192 |  | True | True
CH3_QC | Default tag table | Real | %MD196 |  | True | True
CH3_KWh | Default tag table | Real | %MD200 |  | True | True
CH3_KVAr | Default tag table | Real | %MD204 |  | True | True
CH1_STATE | Default tag table | Bool | %M208.0 |  | True | True
CH2_STATE | Default tag table | Bool | %M208.1 |  | True | True
CH3_STATE | Default tag table | Bool | %M208.2 |  | True | True
System_Byte | Default tag table | Byte | %MB1 |  | True | True
FirstScan | Default tag table | Bool | %M1.0 |  | True | True
DiagStatusUpdate | Default tag table | Bool | %M1.1 |  | True | True
AlwaysTRUE | Default tag table | Bool | %M1.2 |  | True | True
AlwaysFALSE | Default tag table | Bool | %M1.3 |  | True | True
ok | Default tag table | Bool | %M208.5 |  | True | True
EN_READ | Default tag table | Bool | %M208.4 |  | True | True
error | Default tag table | Bool | %M208.6 |  | True | True
EN_TIME | Default tag table | Bool | %M208.7 |  | True | True
value_time | Default tag table | Time | %MD210 |  | True | True
STOP | Default tag table | Bool | %M208.3 |  | True | True
addr | Default tag table | Int | %MW214 |  | True | True
password | Default tag table | DInt | %MD216 |  | True | True
IA_MAX | Default tag table | DInt | %MD220 |  | True | True
IB_MAX | Default tag table | DInt | %MD224 |  | True | True
IC_MAX | Default tag table | DInt | %MD228 |  | True | True
ID | Default tag table | DInt | %MD232 |  | True | True
status | Default tag table | Word | %MW236 |  | True | True
count1 | Default tag table | DInt | %MD238 |  | True | True
count2 | Default tag table | DInt | %MD242 |  | True | True
count3 | Default tag table | DInt | %MD246 |  | True | True
alarm1 | Default tag table | Bool | %M250.0 |  | True | True
alarm2 | Default tag table | Bool | %M250.1 |  | True | True
alamr3 | Default tag table | Bool | %M250.2 |  | True | True
IA | Default tag table | Real | %MD254 |  | True | True
IB | Default tag table | Real | %MD258 |  | True | True
IC | Default tag table | Real | %MD262 |  | True | True
count_max | Default tag table | DInt | %MD266 |  | True | True
time_delay | Default tag table | DInt | %MD270 |  | True | True
E_Load1 | Default tag table | Bool | %M250.3 |  | True | True
E_Load2 | Default tag table | Bool | %M250.4 |  | True | True
E_Load3 | Default tag table | Bool | %M250.5 |  | True | True
count_recloser1 | Default tag table | DInt | %MD278 |  | True | True
count_recloser2 | Default tag table | DInt | %MD282 |  | True | True
count_recloser3 | Default tag table | DInt | %MD286 |  | True | True
time_counter1 | Default tag table | DInt | %MD290 |  | True | True
time_counter2 | Default tag table | DInt | %MD294 |  | True | True
time_counter3 | Default tag table | DInt | %MD298 |  | True | True